Приложение №2

Баланс  тепловой  энергии   по  тепловым  сетям  ОАО   «ДУКС» (котельная)

| №№ | Показатели | Ед. изм. | Факт 2009 | 2009 год | План 2010 | 2010 год | План 2011 | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по кварталам |  | в том числе по кварталам |  | в том числе по кварталам |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 18,74 |  |  |  |  | 18,74 |  |  |  |  | 18,74 |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | т.Гкал | 19,246 | 8,825 | 2,414 | 0,773 | 7,234 | 19,403 | 9,649 | 2,076 | 0,645 | 7,032 | 19,403 | 9,649 | 2,076 | 0,645 | 7,032 |
| 3 | Покупная теплоэнергия (указать от кого ) | т.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть | т.Гкал | 19,246 | 8,825 | 2,414 | 0,773 | 7,234 | 19,403 | 9,649 | 2,076 | 0,645 | 7,032 | 19,403 | 9,649 | 2,076 | 0,645 | 7,032 |
| 5 | Потери тепла в тепловых сетях | т.Гкал | 0,570 | 0,243 | 0,083 | 0,042 | 0,203 | 0,570 | 0,217 | 0,073 | 0,035 | 0,169 | 0,566 | 0,164 | 0,062 | 0,025 | 0,134 |
|  | % потерь в тепловых сетях | % | 2,96 | 2,75 | 3,45 | 5,40 | 2,80 | 2,94 | 2,25 | 3,50 | 5,40 | 2,40 | 2,92 | 1,70 | 3,00 | 3,80 | 1,90 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии | т.Гкал | 18,676 | 8,583 | 2,331 | 0,731 | 7,031 | 18,833 | 9,431 | 2,004 | 0,611 | 6,863 | 18,837 | 9,485 | 2,014 | 0,621 | 6,898 |
|  | Собственное потребление | т.Гкал | 17,14 | 7,93 | 2,11 | 0,73 | 6,37 | 17,30 | 8,77 | 1,78 | 0,61 | 6,21 | 17,30 | 8,83 | 1,80 | 0,62 | 6,24 |
|  | Продажа тепловой энергии «Топ.Ри.Инвест» | т.Гкал | 1,533 | 0,657 | 0,219 | _ | 0,657 | 1,533 | 0,657 | 0,219 | - | 0,657 | 1,533 | 0,657 | 0,219 | - | 0,657 |
| 7 | Расход условного топлива | тут | 3106,296 | 1420,00 | 394,479 | 126,811 | 1165,006 | 3131,681 | 1552,457 | 339,905 | 106,132 | 1133,187 | 3131,681 | 1552,457 | 339,905 | 106,132 | 1133,187 |
| 8 | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газ | млн.м3 | 2,715294 | 1,241259 | 0,344824 | 0,110849 | 1,018362 | 2,735093 | 1,366858 | 0,296860 | 0,092692 | 0,989683 | 2,735093 | 1,366858 | 0,296860 | 0,092692 | 0,989683 |
| 9 | Удельный расход топлива | кг/Гкал | 161,4 | 160,9 | 163,4 | 164,1 | 161,1 | 161,4 | 160,9 | 163,7 | 164,3 | 161,2 | 161,4 | 160,9 | 163,7 | 164,3 | 161,2 |
| 10 | Лимит газа | тыс.м3 | 3885,03 | 1830 | 490 | 235 | 1330 | 3885,03 | 1830 | 490 | 235 | 1330 | 3885,03 | 1830 | 490 | 235 | 1330 |