**Таблица № П 1.5. (Приложение № 3)**

**Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО ОАО «Дукс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п.п.** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Предшествующий период регулирования 2010 г.** | | | | | **Период регулирования 2011 г.** | | | | |
|  |  |  | **Всего** | вн | **СН1** | **СН II** | нн | **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН II** | **НН** |
| **1.** | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | **МВт** | **4,792** |  |  | **4,792** | **4,646** | **5,130** |  |  | **5,130** | **4,974** |
| **1.1.** | из смежной сети | **МВт** | **4,792** |  |  | **4,792** | **4,646** | **5,130** |  |  | **5,130** | **4,974** |
| **1.2.** | от электростанций ПЭ | **МВт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | **МВт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | от др. организаций | **МВт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Потери в сети | **МВт** | **0,173** |  |  | **0,146** | **0,027** | **0,186** |  |  | **0,156** | **0,03** |
|  | - то же в % | **МВт"** | **3,62** |  |  | **3,04** | **0,58** | **3,62** |  |  | **3,04** | **0,58** |
| **3.** | Мощность на производственные ихозяйственные нужды | **МВт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Полезный отпуск мощности потребителям | **МВт** | **4,619** |  |  | **4,646** | **4,619** | **4,944** |  |  | **4,974** | **4,944** |
| **4.1.** | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями (абонентов ОАО «Мосэнергосбыт») | **МВт** | **3,198** |  |  |  | **3,198** | **3,788** |  |  |  | **3,788** |
| **4.2.** | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка | **МВт** | **0,000** |  |  |  |  | **0,000** |  |  |  |  |
| **4.3.** | в другие организации | **МВт** | **0,000** |  |  |  |  | **0,000** |  |  |  |  |

