**И Н Ф О Р М А ЦИ Я**

**об исполнении Программы энергосбережения**

**ОАО «Дукс» за 2012 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п\п | Перечень мероприятий на 2012 год | План Тыс.руб. | ФактТыс.руб. | Примечание  |
|  | Проведение энергетических обследований с целью выявления нерационального использования энергоресурсов.Составление энергетического паспорта | 400,0 | 800,0 | ООО «РусПромГрупп» |
|  | Разработка и проведение мероприятий по энергосбережению в подразделениях.Организация мониторинга их реализации | - | - | Результатом проведенной работы по энергосбережению в подразделениях стало общее снижение объема электропотребления с 5236 тыс.квт.час в 2011г. до 5069 тыс.квт.час. в 2012г. |
|  | Приобретение и установка частотного преобразователя в компрессорном оборудовании | 400,0 | 377,954 | ООО «Компрессорные машины» |
|  | Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 50,0 | 124,961 | ОАО «Дукс» |
|  | Замена металлических оконных витражей стеклопакетами | 800,0 | 227,830 | ООО «Московские окна» |
|  | Утепление оконных проемов | 200,0 | 90,853 | ООО «Стеклосектор» |
| 22,320 | ООО «Технокон» |
| 24,803 | ООО «АльпСтройМеталл» |
| 69,396 | ОАО «Дукс» |
|  | Ремонт и утепление дверных проемов и ограждающих конструкций | 100,0 | 84,111 | ОАО «Дукс» |
|  | Ремонт и частичная замена трубопроводов и теплоизоляции на трубопроводах пара, конденсата теплоснабжения и горячего водоснабжения | 120,0 | 250,068,927 | ООО «Теплосоюз» |
|  | Итого: | 2070,0 | 2141,155 |  |

**Генеральный директор В.Ф. Харитонов**