Приложение №1

Калькуляция расходов на производство и услуги по передаче тепловой энергии по газовой котельной ОАО  «ДУКС»  на  2011 год

| № п/п | Статьи расхода | Ед. измерения | 2009 год-нерег. период | 2010 год | 2011 год- планируемое выполнение | 2011/2010 | Удельный вес в стоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое выполнение | установлено РЭК Москвы | ожидаемое выполнение | предложение ОАО -дунет | предложение РЭК Москвы |  |  |
|  | Отпуск в тепловую сеть | Гкал | 19 246.00 | 18 500.00 | 19 403.00 | 19 403.00 | 19 403.00 | 1,05 |  |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 566.00 | 566,00 | 0,99 |  |
|  |  | % | 2,96 | 3,08 | 2,94 | 2,92 | 2,92 | 0,95 |  |
| 1. | Полезный отпуск т/эн. | Гкал | 18 676,00 | 17 930,00 | 18 833,00 | 18 837,00 | 18 837,00 | 1,05 |  |
|  | Собственное потребление | Гкал | 17 143,00 | 16 397,00 | 17 300,00 | 17 304,00 | 17 304.00 | 1,06 |  |
|  | Передано на сторону | Гкал | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 1 533.00 | 1 533,00 | 1,00 |  |
|  | Газ | тыс.куб-М | 2 715,29 | 2 619,21 | 2 735,09 | 2 735.09 | 2 735.09 | 1,04 |  |
|  |  | тыс. руб. | 7 681,63 | 8 196,53 | 8 392,60 | 9 577,44 | 9 923,76 | 1,21 | 47,7 |
| 3. | Электроэнергия | кВт.ч | 616 230.00 | 555 000,00 | 616 230,00 | 616 230,00 | 582 090,00 | 1,05 |  |
|  |  | тыс. руб. | 1 480,00 | 1 420,10 | 1 923,00 | 2 115,00 | 2 086,89 | 1,47 |  |
| 4. | Водоснабжение | куб.м | 17 930,00 | 21 000,00 | 17 930,00 | 17 930.00 | 17 930.00 | 0,85 |  |
|  |  | тыс. руб. | 308,40 | 464,10 | 396,25 | 435,88 | 467,97 | 1,012.3 |  |
| 5. | Водоотведение (89%-2009 г.88,8%-2010 г.) | тыс. куб.м | 15 957,70 | 18 690,00 | 15 921,84 | 15 921,84 | 15 921,84 | 0,85 |  |
|  |  | тыс.руб. | 249.74 | 292,50 | 249,18 | 274,09 274,09 | 293,76 | 1,00 | 1,41 |
| 6. | Материалы | тыс. руб. | 118,50 | 182,07 | 240,32 | 110,00 | 110,00 | 0.60 | 0,5 |
| 7. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 6 324.73 | 4 984,70 | 6 324,73 | 6 957,21 | 5 378,49 | 1,08 | 2,9 |
| 8. | Отчисления от ФОТ | тыс. руб. | 1 751,95 | 1 380,76 | 1 751,95 | 2 483,72 | 1 828,69 | 1,32 | 8,8 |
| 9. | Амортизация ОФ. | тыс. руб. | 230,96 | 259,69 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 0,89 | 1,1 |
| 10. | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | Прочие затраты - всего | тыс. руб. | 22,28 | 131,19 | 83,21 | 91,29 | 20,67 | 0,16 | 0,1 |
|  | в том числе; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а} экспертиза | тыс. руб. | 0,00 | 25,65 | 19,00 | 20,67 | 20,67 |  |  |
|  | б) другие прочие (обучение) | тыс. руб. | 14,25 | 97,84 | 53,71 | 59,06 | 0,00 |  |  |
|  | в) страхование ответств. При эксплуатации опасных произв. объектов | тыс. руб. | 8,03 | 7,70 | 10, 50 | 11,55 | 8,47 |  |  |
| 13. | Услуги произв. х-ра | тыс. руб. | 658,22 | 523,83 | 414,44 | 2 196,69 | 443,45 | 0,85 | 2,1 |
|  | Итого производств. з-ты | тыс. руб. | 18 826,40 | 17 835,47 | 20 006,64 | 24 472,29 | 20 784,63 | 1,17 | 100,00 |
|  | Итого себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1 008,05 | 994,73 | 1 062,32 | 1 299,16 | 1 103,39 | 1,11 |  |
|  | Плановые ннкопления | тыс. руб. | -5 099,54 |  | -1 273,46 | 2 447,23 | 0,00 |  | 0,0 |
|  | Рентабельность | % |  |  |  | 10,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего стоимость теплоэнергии | тыс.руб. | 13 726,86 | 17 835,47 | 18 733,19 | 26 919,51 | 20 784,63 | 1,17 | 100,0 |
|  | Тариф |  | 735,0 | 994,7 | 994,7 | 1 429,1 | 1 103,4 | 1,109 |  |