**Таблица № П 1.4. (Приложение № 2)**

**Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СНП и НН ОАО «ДУКС»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П.11.** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Предшествующий период регулирования 2010 г.** | | | | | **Период регулирования 2011 г.** | | | | |
|  | **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СНП** | **НН** | **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СНП** | **НН** |
| **1.** | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО | млн.кВтч | **18,900** |  |  | **18,900** | **18,17,9** | **21,200** |  |  | **21,200** | **20,446** |
| **1.1.** | из смежной сети, всего | млн.кВтч | **18,900** |  |  | **18,900** | **18,170** | **21,200** |  |  | **21,200** | **20,446** |
|  | в том числе из сети | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВН | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | **18,170** |  |  |  |  | **20,446** |
|  | НН | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | от электростанций ПЭ (ЭСО) | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | поступление эл.энергии от других организаций | млн.кВтч | **18,900** |  |  | **18,900** |  | **21,200** |  |  | **21,200** |  |
| **2.** | Потери электроэнергии в сети | млн.кВтч | **0,870** |  |  | **0,730;** | **0,140** | **0,916** |  |  | **0,754** | **0,162** |
|  | то же в % (п. 1.1/п. 1.3) | млн.кВтч . | **4,6** |  |  | **3,86** | **0,77** | **4,32** |  |  | **3,56** | **0,79** |
|  | потери электроэнергии субабонентов | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | **18,030** |  |  | **18Д70** | **18,030** | **20,284** |  |  | **20,446** | **20,284** |
| **4.1** | в т.ч.  собственным потребителям ЭСО | млн.кВтч | **10,900** |  |  |  | **10,900** | **14,405** |  |  |  | **14,405** |
|  | из них: | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на генераторном напряжении | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.** | потребителям оптового рынка | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.** | сальдо переток в другие организации | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | Отпуск в смежную сеть | млн.кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

