Приложение  № 4

Баланс  тепловой  энергии   по  тепловому     вводу  ОАО   «ДУКС»    (абонент   №  0303101)

| №№ | Показатели | Ед. изм. | Факт 2009 | 2009 год | План 2010 | 2010 год | План 2011 | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по кварталам |  | в том числе по кварталам |  | в том числе по кварталам |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,6836 |  |  |  |  | 2,6836 |  |  |  |  | 2,6836 |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | т.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покупная теплоэнергия (указать от кого ) ОАО «МОСЭНЕРГО» | т.Гкал | 2,470 | 1,270 | 0,265 | 0,045 | 0,890 | 2,856 | 1,648 | 0,165 | 0,029 | 1,014 | 3,200 | 1,500 | 0,310 | 0,090 | 1,300 |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть | т.Гкал | 2,470 | 1,270 | 0,265 | 0,045 | 0,890 | 2,856 | 1,648 | 0,165 | 0,029 | 1,014 | 3,200 | 1,500 | 0,310 | 0,090 | 1,300 |
| 5 | Потери тепла в тепловых сетях, всего | т.Гкал | 0,290 | 0,150 | 0,031 | 0,005 | 0,104 | 0,290 | 0,167 | 0,017 | 0,003 | 0,103 | 0,287 | 0,135 | 0,027 | 0,008 | 0,117 |
| 6 | % потерь в тепловых сетях | % | 11,74 |  |  |  |  | 10,15 |  |  |  |  | 8,97 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. потери в сетях абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | т.Гкал | 2,180 | 1,120 | 0,234 | 0,040 | 0,786 | 2,566 | 1,481 | 0,148 | 0,026 | 0,911 | 2,913 | 1,365 | 0,283 | 0,082 | 1,183 |
|  | в т.ч. Продажа тепловой энергии абонентам | т.Гкал | 2,180 | 1,120 | 0,234 | 0,040 | 0,786 | 2,566 | 1,481 | 0,148 | 0,026 | 0,911 | 2,913 | 1,365 | 0,283 | 0,082 | 1,183 |
| 8 | Тоже | тыс. руб. | 1647,10 | 846,22 | 176,80 | 30,22 | 593,86 | 2383,67 | 1375,77 | 137,48 | 24,15 | 846,27 |  |  |  |  |  |
| 9 | Потребление тепловой энергии на нужды предприятия | т.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Тоже | Тыс .руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расход условного топлива | тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Расход натурального топлива |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Газ | млн.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мазут | тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Уголь | тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход топлива | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |