Приложение  № 5

Баланс  тепловой  энергии   по  тепловому    вводу  ОАО   «ДУКС»     (абонент   №  0304030)

| №№ | Показатели | Ед. изм. | Факт 2009 | 2009 год | План 2010 | 2010 год | План 2011 | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по кварталам |  | в том числе по кварталам |  | в том числе по кварталам |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,6200 |  |  |  |  | 2,6200 |  |  |  |  | 2,6200 |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | т.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покупная теплоэнергия (указать от кого ) ОАО «МОСЭНЕРГО» | т.Гкал | 2,439 | 1,356 | 0,293 | 0,045 | 0,745 | 2,395 | 1,394 | 0,173 | 0,032 | 0,796 | 1,885 | 0,845 | 0,243 | 0,137 | 0,660 |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть | т.Гкал | 2,439 | 1,356 | 0,293 | 0,045 | 0,745 | 2,395 | 1,394 | 0,173 | 0,032 | 0,796 | 1,885 | 0,845 | 0,243 | 0,137 | 0,660 |
| 5 | Потери тепла в тепловых сетях, всего | т.Гкал | 0,074 | 0,041 | 0,009 | 0,001 | 0,023 | 0,074 | 0,043 | 0,005 | 0,001 | 0,025 | 0,074 | 0,033 | 0,010 | 0,005 | 0,026 |
| 6 | % потерь в тепловых сетях | % | 3,03 |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. потери в сетях абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | т.Гкал | 2,365 | 1,315 | 0,284 | 0,044 | 0,722 | 2,321 | 1,351 | 0,168 | 0,031 | 0,771 | 1,811 | 0,812 | 0,233 | 0,132 | 0,634 |
|  | в т.ч. Продажа тепловой энергии абонентам | т.Гкал | 2,365 | 1,315 | 0,284 | 0,044 | 0,722 | 2,321 | 1,351 | 0,168 | 0,031 | 0,771 | 1,811 | 0,812 | 0,233 | 0,132 | 0,634 |
| 8 | Тоже | тыс. руб. | 1786,88 | 993,55 | 214,58 | 33,24 | 545,51 | 2156,09 | 1255,01 | 156,06 | 28,80 | 716,22 |  |  |  |  |  |
| 9 | Потребление тепловой энергии на нужды предприятия | т.Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Тоже | Тыс .руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Расход условного топлива | тут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Расход натурального топлива |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Газ | млн.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мазут | тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Уголь | тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход топлива | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Лимит газа | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |